- 询价采购文件

项目名称：重庆市大田湾全民健身中心配电房高压设施维保项目

采 购 人：重庆市大田湾全民健身中心

- 重庆市大田湾全民健身中心

- 2019年8月

## 第一篇   询价采购邀请书

重庆市大田湾全民健身中心配电房高压设施维保项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与询价。

1.采购内容：

| 项目名称 | 最高限价 （元） |
| --- | --- |
| 重庆市大田湾全民健身中心配电房高压设施维保项目 | 45000 |

2.凡有意参加投标者，请于2019年9月2日起，在重庆市体育局（http://jty.cq.gov.cn/）下载。

3.自公告发出之日起，各报价单位应随时关注询价文件及相关补遗。

（1）递交投标文件时间： 2019年9月5日上午9:00－9:30

（北京时间），如时间有变以补遗通知为准。

（2）报价地点：重庆市体育馆三楼会议室。

（3）询价时间及地点：时间：2019年9月5日上午（北京时间）

地点:重庆市体育馆三楼会议室

（4）项目咨询联系人：黄老师

电话：63852977

地址：重庆市大田湾全民健身中心咨询科

## 第二篇  投标人须知

一、询价费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、投标人资格条件

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标供应商经营范围必须具有肆级以上（含肆级）高压电力承装、承修、承试的资格。

外地企业还须具备有效期内的分支机构入渝登记备案证或者完成入渝信息报送登记（提供网页打印复印件）。

三、询价文件

（一）询价文件由询价文件、投标人须知、采购要求和响应文件格式要求四部分组成。

（二）采购人对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。

（三）询价通知书的解释

投标人如对询价文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件，即投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、投标文件

（一）报价文件：报价以人民币报价。

注意事项：本工程所报单价为不能更改的闭口价，报价包含工程直接费用、各种措施项目费、总承包服务费等工程项目成果要求的所有费用及一切税费。

（二）资格文件

1.法定代表人身份证明。

2.法定代表人授权委托书。

3.有效的企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（复印件加盖企业鲜章）。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.投标报价文件壹份；资格文件壹份。

2.资格文件和报价文件由竞标人法定代表人或其授权代表签名或盖公章。

3.报价文件和资格文件应当单独密封注明项目名称、投标人名称、“资格文件”、“报价文件”字样并加盖企业公章或法人授权代表签字。否则采购人有权拒收其竞标文件（开标前）。

五、评审办法

（一）经询价小组审查合格的投标人才有资格参与询价。

（二）在政府采购工作监督人员的监督下询价小组进行现场开标。

（三）成交原则

采购人在质量和服务均能满足询价文件实质性要求的投标人中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。其中，报价最低的投标人为成交投标人。

六、签订合同

（一）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标书订立书面合同；

（二）中标方应当按照合同约定履行义务，不得将中标项目转让（转包）给他人。

（三）询价文件、成交投标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

## 第三篇  采购服务需求

- 项目基本情况

此次采购主要针对重庆市大田湾全民健身中心配电房高压设施维保项目服务进行采购。

二、项目服务内容及要求

本项目拟将2019年9月15日至2020年9月14日（期限一年）期间重庆市大田湾全民健身中心配电房高压设施维保服务委托给专业技术公司。

1、维保设备范围

体育场专配

从用户T接点起至用户变压器高压侧止的高压设备。

1）电源点：体育场：牛两9号杆，体育场开闭所611开关线。

2）维保设备：1#、2#进线柜、高压PT、计量柜及630KVA、800KVA变压器高压回路。

体育馆专配

从用户T接点起至用户变压器高压侧止的高压设备。

1）电源点：体育馆：牛两线1—3号杆，中上线5—4号杆

2）维保设备：1#、2#进线柜、高压PT、计量柜及两台800KVA变压器高压回路。（5台高压柜）

2、正常巡视高压电气设备。建立各项巡检记录表格，每月至少开展一次现场巡检，并做好记录，双方签字认可，存档备查。

在检查中发现的问题应及时通报，提出维修方案，向甲方上报，及时消除发现的设备故障隐患。

维修保养人工费、更换低值易损零部件（300元以下/每年累计）及使用运输、维修工具、耗材、测试仪器仪表等免费。

对高低压供电系统及供配电改造提出参考意见及合理化建议。

招标范围内所有的10KV高压设备设施日常定期检查维修与保养，符合国家与辖区电力行业管理部门的规定，保证供配电系统无故障安全运行。

3、保障日常维修维护及消缺。保证全年365天24小时服务，在接到设备出现故障的通知后，乙方应在30分钟内赶到现场进行处理，并在4小时内恢复供电。特殊情况下（如遇狂风暴雨、雷电等自然因素，或需要更换主体设备、材料暂缺以及需大面积停电处理等）应采取应急预案等紧急措施尽快恢复供电。

如遇特殊情况（自然灾害、外网故障等）不能及时处理，应以书面形式说明并通知甲方专业负责人  。

4、按规定对高压电气设备做预防性试验一次。在预防性检查测试中，向辖区供电部门办理高压停电拉闸的相关手续。

在做完预试工作后一周内，向甲方提供完整有效的试验、校验报告，并及时消除在预试中发现的设备故障隐患。

5、按规定对继电保护及自动装置定期校验一次。

6、按规定对盘表定期校验一次。

7、绝缘工具的定期试验。

8、按规定测试接地电阻测试一次。

9、甲方有重大活动时乙方必须派人到现场值班。（提前1—2天通知）

10、每季度进行一次配电房设施保养及场地清洁。

备注：1、最高限价为人民币  4.5  万元（该费用为包干价）。

2、服务期限为12个月，2019年9月15日至2020年9月14日。

三、付款方式

合同签订之后，按先服务后付费原则，每季度支付百分之二十五。

若甲方有改造等不可抗因素造成服务终止的情况，有权终止合同，按已服务月份支付相应费用，乙方无权要求额外赔偿和未维保月份的服务费用。

## 第四篇  询价采购响应文件格式要求

一、报价文件

报价函。

二、资格文件

1.法定代表人身份证明

2.法定代表人授权委托书

3.有效的企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（复印件加盖企业鲜章），（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录）用诚信声明代替。

4.特定资格条件证明材料（复印件加盖企业鲜章）。

重庆市大田湾全民健身中心配电房高压设施维保项目报价函

重庆市大田湾全民健身中心：

我方收到            的询价文件，经详细研究，决定参加该项目询价报价。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价为人民币           元（大写：           元整）；

2、我方现按询价要求提交响应文件，完全理解和接受招标人的一切规定和要求。

3、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》规定给予惩罚。

4、我方若成为成交投标人，将按照文件要求签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

地址：

电话：                           传真：

邮编：

联系人：

投标人（公章）：

年   月   日

法定代表人身份证明书（格式）

__________________（法定代表人姓名）在__________________（投标人名称）任__________________（职务名称）职务，是__________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

投标人（公章）

年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

致：_____________________（招标人名称）

_____________________（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标人法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：

法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年  月  日

诚信声明

重庆市大田湾全民健身中心：

郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年  月  日

第五篇   项目监督

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-61665134

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-61665193

市体育局系统基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：cqtyjjcc@163.com

市体育局系统基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：cqtyjjw@163.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务公开监督电话：023-63863353

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督电话：023-63856022

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目业务监督邮箱：1435560186@qq.com

重庆市大田湾全民健身中心基建维修和政府采购项目纪检监督邮箱：datianwan2018@163.com